# АДМИНИСТРАЦИЯ КСТИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27.10.2017 |  |  | № 27 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Кстинино |  |  |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района

Кировской области на долгосрочный период 2018 – 2028 гг.

В соответствии со ст. 26 ч. 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса", руководствуясь Уставом муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, администрация Кстининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на долгосрочный период 2018 – 2028 гг. (Программа прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)  на официальном сайте администрации Кстининского сельского поселения kstinino-sp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кстининского сельского поселения				                  К.Э. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кстининского сельского поселения

Кирово- Чепецкого района

Кировской области

от 30.11.2017  №27

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КСТИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 – 2028 гг.

с. Кстинино

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КСТИНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  2018 – 2028 гг.

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на долгосрочный период 2018 - 2028 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| Основные разработчики программы | - Администрация муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области; - Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»; - Общество с ограниченной ответственностью «ПетрА» |
| Цель программы | Модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кстининского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Основные задачи программы | - Повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: средства местного бюджета: 2018 г. – 250 тыс. руб., 2019 г. – 250 тыс. руб., 2020 г. – 250 тыс. руб., 2021 г. – 250 тыс. руб., 2022 г. - 250 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2023-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Исполнители программы | - Администрация муниципального образования Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области; - Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»; - Общество с ограниченной ответственностью «ПетрА» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения |
| Система организации контроля над исполнением программы | Контроль над исполнением программы осуществляется: - Кстининской сельской Думой; - Администрацией Кстининского сельского поселения. |

ВВЕДЕНИЕ

Кстининское  сельское поселение находится в 25 км от районного центра - г. Кирово-Чепецк Кировской области. Население на 01.01.2017 года составляет 2 136 человек с учетом зарегистрированных по месту пребывания. Наблюдается некоторый ежегодный рост численности населения, который обусловлен миграционными процессами.

| № п/п | Названия населённых пунктов | Число хозяйств, имеющих лицевые счета | Численность населения, человек |  |  | Численность постоянного населения, человек (графа 4 + графа 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированные по месту жительства |  | Не зарегистри-рованные по месту жительства, проживающие 1 год и более |  |
|  |  |  | проживаю-щие постоянно | временно отсутствую-щие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | село Кстинино | 503 | 1232 | 4 | 59 | 1291 |
| 2 | деревня Большие Бесселята | 16 | 20 | 0 | 3 | 23 |
| 3 | деревня Бессолки | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Подстанция Вятка | 43 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 5 | деревня Глушиха | 24 | 60 | 0 | 7 | 67 |
| 6 | деревня Голодница | 33 | 60 | 0 | 13 | 73 |
| 7 | деревня Горячевщина | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | деревня Дождевы | 3 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 9 | деревня Ерши | 7 | 23 | 0 | 2 | 25 |
| 10 | деревня Звени | 68 | 206 | 1 | 13 | 219 |
| 11 | деревня Кобели | 20 | 55 | 0 | 3 | 58 |
| 12 | починок Копосовский | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | поселок Кстининского дома отдыха | 67 | 131 | 0 | 0 | 139 |
| 14 | деревня Кузнецы | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | деревня Кулига | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | деревня Латыши | 7 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| 17 | станция Полой | 22 | 42 | 0 | 1 | 43 |
| 18 | поселок Полойский | 10 | 19 | 0 | 4 | 23 |
| 19 | деревня Сандаловы | 24 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 20 | деревня Саши | 11 | 28 | 0 | 17 | 45 |
| 21 | деревня Сорвиха | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | деревня Сунцы | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | ж/д казарма 978 км | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | сдт «Тюльпан» | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | сдт «Рассвет» | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Всего по поселению |  | 890 | 2136 | 5 | 131 | 2267 |

Кстининское сельское поселение расположено в центральной части  Кировской области.

Территория Кстининского сельского поселения занимает 228,64 кв.км земель.

Административный центр Кстининского сельского поселения  - с. Кстинино – один из старейших населенных пунктов Кирово-Чепецкого района. В состав Кстининского сельского поселения входят 24 населенных пункта.

## Природные условия.

Климат территории Кстининского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С. Абсолютный максимум температуры равен +35оС. Безморозный период начинается с третьей декады мая и заканчивается в среднем во второй половине сентября.

Территория Кстининского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый покров – с середины ноября до второй половины апреля. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. Туманы на территории Мокрецовского сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит в начале апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние.

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается во второй половине августа. Первые осенние заморозки начинаются  в первой декаде сентября. Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в конце октября – начале ноября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода.

Характеристика жилищного фонда сельского поселения на 01 января 2017 года.

| Принадлежность жилья | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд всего | Тыс. кв.м | 56,0 |
| Муниципальной собственности | Тыс. кв.м | 6,5 |
| Частной собственности | Тыс. кв.м | 47,5 |
| Обеспеченность жил.фонда |  |  |
| - водопроводом | Тыс. кв.м | 37,3 |
| -канализацией | Тыс. кв.м | 32,3 |
| -отоплением от котельной | Тыс. кв.м | 26,3 |
| - ГВС от котельной | Тыс. кв.м | 16,7 |
| газоснабжением | Тыс. кв.м | 47,9 |

Распределение жилищного фонда по времени постройки

| Годы возведения | общая площадь тыс.кв.м | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | Число многоквартирных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1920 | 2,2 | 37 | 5 |
| 1921 - 1945 | 4,9 | 114 | 2 |
| 1946 - 1970 | 10,4 | 121 | 40 |
| 1971 - 1995 | 15,3 | 20 | 66 |
| После 1995 | 23,2 | 156 | 3 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| Процент иноса | общая площадь тыс.кв.м | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | Число многоквартирных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0 до 30% | 28,3 | 143 | 14 |
| От 31% до 65% | 22,9 | 280 | 60 |
| От 66% до 70% | 2,6 | 17 | 22 |
| Свыше 70% | 2,2 | 8 | 20 |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кстининского  сельского поселения на 2018-2028 годы предусматривает, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энерго-сберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЁ  РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в её нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 70% и продолжает увеличивается, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий. Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

Повышение эффективности работы ЖКХ, в первую очередь, связано с переводом отрасли на режим безубыточного функционирования, переводом к 100% оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей населения Кстининского сельского поселения в покрытии затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг составляет 100%.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кстининского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

Задачи Программы:

- Повышение качества коммунальных услуг;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг, бесперебойное их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей;

ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КСТИНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

Водоснабжение населенных пунктов Кстининского сельского поселения осуществляется централизованно, путем подъема воды из артезианских скважин и распределения по водопроводам потребителям, и индивидуально из колодцев. Центральное водоснабжение существует в следующих населенных пунктах: с.Кстинино, поселок Кстининского дома отдыха, подстанция Вятка, ж/д станция Полой, деревня Сандаловы, деревня Звени. В Кстининском сельском поселении 10(десять)  скважин и 4(четыре) водонапорные башни.

На скважинах поселения,  действующих более 20 лет, необходимо  проведение гидро-геологического исследования участков недр, где расположены скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Расположение скважин по населенным пунктам Кстининского с/п

| №п/п | Наименование населенного пункта | № скважины | Год бурения скважины | Техническая характеристика, куб.м в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кстинино, ул.Профсоюзная, газовая котельная | 3277 | 1971 | 7 |
| 2 | с.Кстинино, ул.Профсоюзная, водозабор | 50248 | 1985 | 9 |
| 3 | с.Кстинино,ул.Профсоюзная у конторы | 1502 | 1968 | 6 |
| 4 | Пос. Кстининского дома отдыха | 302 | 1957 | 4,5 |
| 5 | Пос. Кстининского дома отдыха у столовой | 4321 | 1958 | 7,2 |
| 6 | д. Звени, нижняя ул.Мира | 148 | 1972 | 3,6 |
| 7 | д. Звени, верхняя ул.Мира | 3597 | 1972 | 3,6 |
| 8 | с. Кстинино, ул. Молодежная | 47580 | 1978 | 3 |
| 9 | д. Сандаловы, в поле | 18827 | 1969 | 7 |
| 10 | д. Сандаловы, в будке | 3821 | 1969 | 5 |

Водонапорные башни Кстининского с/п

| № п/п | Наименование населенного пункта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Кстининского дома отдыха | 1958 |
| 2 | д.Звени, ул.Мира | 1972 |
| 3 | с. Кстинино, ул.Молодежная | 1978 |
| 4 | д.Сандаловы | 1969 |

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений и устройств, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных пунктов, а также для их очистки и обеззараживания.

Объект системы водоотведения – это тот, кто пользуется услугами водоотведения и канализации. Объектами могут быть физические и юридические лица, отдельные предприятия, организации и целые муниципальные образования.

Сточные воды – это воды, использованные в быту, промышленности, изменившие свой первоначальный химический состав и физические свойства. Сточные воды, образующиеся в населенных местах и на промышленных предприятиях, можно разделить на три категории:

-  бытовые – поступающие от унитазов, раковин, ванн и прочих санитарных приборов жилых, общественных и промышленных зданий,

-  производственные – образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах,

-  дождевые (атмосферные) – появляющиеся на поверхностях крыш, дорог, улиц и площадей при выпадении атмосферных осадков.

Сточные воды всех категорий содержат некоторое количество загрязнений органического и минерального происхождения, которые могут находиться в растворенном, коллоидном и нерастворимом состоянии. Наиболее опасными в санитарном отношении являются сточные воды, содержащие большое количество органических веществ, разлагающихся под воздействием микроорганизмов.

В Кстининском сельском поселении выделяются централизованная система канализации сточных вод (с.Кстинино, подстанция Вятка, поселок Кстининского дома отдыха) и индивидуальные системы водоотведения (выгребные ямы).

Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет  более 50%.

Характеристика выпусков сточных вод Кстининского с/п

| № выпусков | Наименование объекта | Состав очистных сооружений | Год ввода в эксплуотацию | Производительность, куб.м в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационная насосная станция, с.Кстинино , ул.Заречная | - | 1990 | - |
| 2 | Очистные сооружения, с.Кстинино, ул. Советская | 1.Приемная камера (решетки) 2. Блок аэрации 3. Отстойник вторичный 2шт 4. Контактный резервуар 5. Иловая площадка 6. Производственное здание | 1989 | 400 |
| 3 | Внеплощадочная напорная канализация , с.Кстинино, коттеджный поселок | - | 2000 | - |
| 4 | Очистные сооружения, пос. Кстининского дома отдыха | 1.Приемная камера (решетки) 2. Блок аэрации 3. Отстойник вторичный 2шт 4. Контактный резервуар 5. Иловая площадка 6. Производственное здание | 1997 | 100 |

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Централизованное теплоснабжение осуществляется от газовой котельной №1 – с. Кстинино и котельной №2 на твердом топливе в поселке Кстининского дома отдыха  общей производительностью 11,44  Гкал/ час. Теплоснабжение многоквартирных домов в населенном пункте «подстанция Вятка» осуществляется электрической котельной, принадлежащей  филиалу ПАО «ФСК ЕЭС»  Пермское предприятие магистральных электрических сетей.

Протяженность тепловых сетей в поселении в двухтрубном исполнении составляет 3 км из них в надземном исполнении – 135 м, что составляет 4% от общего количества теплотрасс. Прокладка тепловых сетей проводилась в 1995 – 1996 году. Система отопления – независимая закрытая. Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. Общий износ тепловых сетей составляет 90%. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях установлены фланцевые задвижки.

Кстининское сельское поселение расположено в строительно-климатическом районе IIВ. Расчетные температуры для проектирования отопления по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33 и -5,4 градусов цельсия.  Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 231 дней.

Основной проблемой теплоснабжения Кстининского сельского поселения является значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования домов.

Баланс тепловой энергии представлен в таблице

| Наименование показателей | Ед.изм. | Период 2015 т. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 4322,6 |
| Собственные нужды котельных | Гкал/год | 107,9 |
| Тоже в % |  | 2,5 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 4214,7 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 956,3 |
| Тоже в % |  | 3,92 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 3872,4 |
| В т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 0 |
| Сторонним потребителям: | Гкал/год | 0 |
| Бюджетные потребители | Гкал/год | 942,4 |
| Прочие потребители | Гкал/год | 235,7 |
| Население | Гкал/год | 2694,3 |
| Котельная №2 |  |  |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 948,5 |
| Собственные нужды котельных | Гкал/год | 20,5 |
| Тоже в % |  | 2,16 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 928 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 75,4 |
| Тоже в % |  | 7,95 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 852,6 |
| В т.ч. на собственное производство | Гкал/год | 0 |
| Сторонним потребителям: | Гкал/год | 0 |
| Бюджетные потребители | Гкал/год | 0 |
| Прочие потребители | Гкал/год | 0 |
| Население | Гкал/год | 852,6 |

Топливные балансы источника  тепловой энергии

| Наименование котельной | топливо | периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013-2015 | 2015-2020 | 2020-2028 |
| Котельная №1 | Природный газ | 692,7 | 762 | 746,7 | 709,4 |
| Котельная №2 | дрова | 224,1 | 219,6 | 215,2 | 204,5 |

В настоящее время газовая котельная передана согласно концессионного соглашения  №1 от  04 сентября 2015г. ООО «Петра» сроком на 5 (пять) лет.

В Кстининском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблем систем теплоснабжения:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой энергии;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей;

- низкая интенсивность перекладки тепловых сетей;

- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них:

- замена изношенных тепловых сетей;

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь;

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей;

- привлечение частных инвестиций, с помощью заключения концессионных соглашений на эксплуатацию котельных и других объектов  теплоснабжения.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Собственниками электросетей в Кстининском сельском поселении, являются Филиал ПАО «МРСК Центра и Поволжья».

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В поселении осуществляется газоснабжение природным газом населения многоквартирных, блокированных,  частных домов и  котельной в с. Кстинино. Из всех населенных пунктов в Кстининском поселении, частично газифицировано только село Кстинино. По областной программе газификации на 2018г. запланированы деревни Звени, Глушиха, Голодница.

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Кстининского сельского поселения  на 2018-2028 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, существенным ростом  численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2017 г. нормативов потребления.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Кировской области, бюджета Кирово-Чепецкого муниципального района, бюджета Кстининского сельского поселения, а также внебюджетные источники (средства концессионеров). Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

|  | - Замена твердотопливного котла на газовый котел в котельной №2. |
| --- | --- |
|  | - Капитальный ремонт теплотрассы |
|  | - Заключение концессионного соглашения по котельной №2 |

Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

|  | - Замена насосов на артезианских скважинах |
| --- | --- |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей |
|  | Заключение концессионных соглашений на содержание объектов водоснабжения. |

Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

|  | Капитальный ремонт систем водоотведения. |
| --- | --- |

Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

|  | Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов в Кстининском сельском поселении. |
| --- | --- |

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Кстининского сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Кстининского сельского поселения, ООО «Надежда», и др.

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Одной из важнейших задач является организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий.

Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и участвующие в ее реализации ежегодно предоставляют для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Администрация Кстининского сельского поселения координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивают предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она вправе запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования мероприятий Программы:

- средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса, участвующей в реализации Программы, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- в случаях, установленных Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и иными нормативно-правовыми актами, реализация мероприятий Программы может осуществляться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

- прочие источники (кредиты банков, инвестиции).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы будет осуществляется Администрацией Кстининского сельского поселения и  Кстининской сельской Думой.

Администрация Кстининского сельского поселения планирует ежегодно представлять в Кстининскую сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы. Реализация Программы будет освещается в средствах массовой информации.

______________________