ПАМЯТКА Об основных правилах использования газа в быту. Правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов. Уважаемые граждане! В целях предупреждения взрывов бытового газа и пожаров в жилье соблюдайте основные правила использования газа в быту: -открывайте форточку при включенных газовых приборах: приток свежего воздуха обеспечит полноту сгорания газа; - не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. Не используйте газовые плиты для обогрева помещении; - не заменяйте и не ремонтируйте газовое оборудование самостоятельно; - перед включением газового оборудования, имеющего отвод продуктов сгорания в дымоходы, проверяйте тягу в дымоходе. При отсутствии тяги использование газовыми приборами запрещается; - не допускайте к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих свои действия; - техническое обслуживание газового оборудования необходимо проводить не реже одного раза в год, оборудования с истекшим сроком службы-ежегодно. При запахе газа звоните по городскому или сотовому телефону 04. Правила пожарной безопасности при использовании газовых приборов: - Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы. - Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. - Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". - У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". При использовании бытовых газовых приборов запрещается: - эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; - присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; - проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. Обнаружив загорание, примите меры к его ликвидации и немедленно сообщите по телефону 01, 101 или 112, Газовая служба -104.